ANEXO D

DIRETRIZES PARA OUTORGA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NAS BACIAS PCJ

Este documento reúne o conjunto de diretrizes apontando limitações para lançamento de cargas orgânicas e para emissão de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ. Os parâmetros foram estabelecidos em consonância com as projeções e cenários adotados pelo Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020. Todos os dados aqui utilizados, assim como o referencial metodológico para os mesmo, encontram-se publicados no Relatório Final do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.comitepcj.sp.gov.br .

- Divisão das Bacias PCJ em Zonas:

A fim de subsidiar as atividade de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, as Bacias PCJ foram divididas em 37 compartimentos hidrográficos. Cada um deles recebeu uma numeração e são apresentados no mapa a seguir:

- Estabelecimento de Vazões Máximas Outorgáveis para as Zonas

| Zona | Vazão Máxima Outorgável (m3/s) |
| --- | --- |
| 1 | 3,82 |
| 2 | 1,49 |
| 3 | 0,54 |
| 4 | 2,09 |
| 5 | 2,53 |
| 6 | 0,95 |
| 7 | 1,05 |
| 8 | 0,89 |
| 9 | 4,80 |
| 10 | 2,58 |
| 11 | 0,09 |
| 12 | 0,64 |
| 13 | 0,91 |
| 14 | 0,50 |
| 15 | 0,16 |
| 16 | 0,44 |
| 17 | 1,33 |
| 18 | 0,07 |
| 19 | 1,90 |
| 20 | 0,35 |
| 21 | 1,06 |
| 22 | 4,30 |
| 23 | 0,32 |
| 24 | 0,73 |
| 25 | 0,40 |
| 26 | 1,83 |
| 27 | 0,09 |
| 28 | 0,26 |
| 29 | 0,40 |
| 30 | 0,31 |
| 31 | 1,03 |
| 32 | 0,30 |
| 33 | 0,21 |
| 34 | 0,43 |
| 35 | 0,60 |
| 36 | 0,45 |
| 37 | 0,61 |

Com base na disponibilidade hídrica, no consumo de água pelos usuários e no estabelecimento de projeções de demanda, foram determinados valores de vazão que podem ser outorgados para cada uma das zonas, conforme segue:

- Estabelecimento  de Carga Máxima Alocável por Zona

  - Ano de 2008

Dadas as classes de enquadramento dos corpos d’água, as características naturais e do uso da água  de cada uma das zonas, foram determinados, para o ano base do Plano PCJ, valores máximos de carga orgânica (Kg DBO/dia) que podem ser alocados em cada uma das Zonas.

| Zonas | Carga Meta Alocável - CMA (kg/dia) | Carga Industrial (kg/dia) | Carga Doméstica (kg/dia) | Carga Difusa (kg/dia) | Carga Total Lançada (kg/dia) | SALDO (kg/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.287,9 | 12,3 | 1.449,1 | 66,8 | 1.528,2 | 1.759,7 |
| 2 | 2.198,2 | - | 346,4 | 29,1 | 375,5 | 1.822,7 |
| 3 | 940,1 | 155,7 | 5.205,1 | 28,5 | 5.389,3 | -4.449,1 |
| 4 | 4.556,0 | 0,4 | 270,9 | 36,8 | 308,1 | 4.247,9 |
| 5 | 2.982,6 | 723,3 | 2.769,5 | 48,3 | 3.541,1 | -558,5 |
| 6 | 1.301,5 | 750,1 | 49,7 | 25,2 | 824,9 | 476,6 |
| 7 | 731,7 | 179,5 | 1.054,0 | 127,8 | 1.361,3 | -629,5 |
| 8 | 5.274,5 | 120,2 | 5.961,1 | 107,1 | 6.188,4 | -913,9 |
| 9 | 4.215,6 | 237,9 | 5.586,3 | 133,7 | 5.957,9 | -1.742,3 |
| 10 | 5.205,0 | 257,3 | 1.641,3 | 68,0 | 1.966,6 | 3.238,4 |
| 11 | 93,1 | 179,1 | 1.534,2 | 38,7 | 1.752,1 | -1.658,9 |
| 12 | 654,7 | 378,2 | 8.362,3 | 66,9 | 8.807,4 | -8.152,7 |
| 13 | 11.739,6 | 1.541,8 | 5.555,5 | 74,2 | 7.171,5 | 4.568,1 |
| 14 | 254,7 | 17,9 | 461,0 | 62,8 | 541,7 | -287,0 |
| 15 | 1.256,2 | 355,3 | 3.857,8 | 13,3 | 4.226,4 | -2.970,2 |
| 16 | 226,0 | - | 256,7 | 53,6 | 310,3 | -84,4 |
| 17 | 1.146,2 | - | 856,5 | 45,4 | 901,9 | 244,4 |
| 18 | 80,7 | 15,9 | 700,1 | 59,9 | 775,9 | -695,2 |
| 19 | 1.558,4 | - | - | 51,2 | 51,2 | 1.507,3 |
| 20 | 1.246,6 | 9,8 | 6.979,2 | 60,7 | 7.049,7 | -5.803,1 |
| 21 | 2.958,0 | 2.303,9 | 1.622,5 | 69,7 | 3.996,1 | -1.038,1 |
| 22 | 16.002,8 | 2.482,0 | 50.436,6 | 580,3 | 53.498,9 | -37.496,2 |
| 23 | 137,8 | - | 52,6 | 12,1 | 64,7 | 73,1 |
| 24 | 4.573,7 | - | 272,4 | 77,5 | 349,9 | 4.223,8 |
| 25 | 3.398,9 | - | 284,0 | 46,0 | 329,9 | 3.069,0 |
| 26 | 8.727,5 | - | 54,1 | 183,0 | 237,1 | 8.490,4 |
| 27 | 41,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 35,2 |
| 28 | 285,9 | 620,8 | 1.833,0 | 22,4 | 2.476,2 | -2.190,3 |
| 29 | 818,3 | 11,2 | 8.964,3 | 77,1 | 9.052,6 | -8.234,3 |
| 30 | 196,0 | - | 500,6 | 25,0 | 525,7 | -329,7 |
| 31 | 1.521,6 | 97,1 | 3.324,1 | 154,8 | 3.575,9 | -2.054,3 |
| 32 | 225,1 | - | - | 38,7 | 38,7 | 186,4 |
| 33 | 116,6 | - | 174,9 | 10,0 | 184,9 | -68,3 |
| 34 | 726,9 | 41,9 | 7.673,9 | 36,6 | 7.752,4 | -7.025,6 |
| 35 | 895,8 | 89,3 | 939,2 | 40,6 | 1.069,1 | -173,3 |
| 36 | 312,3 | 13,1 | 682,6 | 18,9 | 714,7 | -402,4 |
| 37 | 2.258,8 | 20.691,7 | 9.464,5 | 30,5 | 30.186,7 | -27.927,9 |

  - Ano de 2014

Consideradas as intervenções e projeções que devem ocorrer nas bacias PCJ, os mesmos valores de carga orgânica foram determinados até o ano de 2014, conforme demonstrado a seguir.

| Zonas | Carga Meta Alocável - CMA (kg/dia) | Carga Industrial (kg/dia) | Carga Doméstica (kg/dia) | Carga Difusa (kg/dia) | Carga Total Lançada (kg/dia) | SALDO (kg/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.287,9 | 13,2 | 1.578,9 | 66,8 | 1.658,8 | 1.629,1 |
| 2 | 2.198,2 | - | 361,0 | 29,1 | 390,1 | 1.808,1 |
| 3 | 940,1 | 167,0 | 5.656,9 | 28,5 | 5.852,4 | -4.912,2 |
| 4 | 4.556,0 | 0,4 | 330,2 | 36,8 | 367,5 | 4.188,5 |
| 5 | 2.982,6 | 775,6 | 2.914,9 | 48,3 | 3.738,8 | -756,2 |
| 6 | 1.301,5 | 804,3 | 53,9 | 25,2 | 883,4 | 418,2 |
| 7 | 731,7 | 192,4 | 1.144,2 | 127,8 | 1.464,5 | -732,7 |
| 8 | 5.274,5 | 128,9 | 6.470,7 | 107,1 | 6.706,7 | -1.432,2 |
| 9 | 4.215,6 | 255,1 | 5.986,8 | 133,7 | 6.375,6 | -2.160,1 |
| 10 | 5.205,0 | 275,9 | 2.074,2 | 68,0 | 2.418,2 | 2.786,9 |
| 11 | 93,1 | 192,1 | 1.957,7 | 38,7 | 2.188,5 | -2.095,4 |
| 12 | 654,7 | 405,5 | 9.006,0 | 66,9 | 9.478,4 | -8.823,8 |
| 13 | 11.739,6 | 1.653,3 | 6.212,8 | 74,2 | 7.940,3 | 3.799,3 |
| 14 | 254,7 | 19,2 | 505,6 | 62,8 | 587,6 | -332,9 |
| 15 | 1.256,2 | 381,0 | 3.913,0 | 13,3 | 4.307,3 | -3.051,1 |
| 16 | 226,0 | - | 275,7 | 53,6 | 329,3 | -103,3 |
| 17 | 1.146,2 | - | 912,0 | 45,4 | 957,4 | 188,9 |
| 18 | 80,7 | 17,1 | 725,7 | 59,9 | 802,6 | -721,9 |
| 19 | 1.558,4 | - | - | 51,2 | 51,2 | 1.507,3 |
| 20 | 1.246,6 | 10,5 | 7.252,4 | 60,7 | 7.323,6 | -6.077,0 |
| 21 | 2.958,0 | 2.470,4 | 1.768,5 | 69,7 | 4.308,7 | -1.350,6 |
| 22 | 16.002,8 | 2.661,4 | 55.428,7 | 580,3 | 58.670,5 | -42.667,7 |
| 23 | 137,8 | - | 60,6 | 12,1 | 72,6 | 65,2 |
| 24 | 4.573,7 | - | 311,2 | 77,5 | 388,8 | 4.185,0 |
| 25 | 3.398,9 | - | 327,0 | 46,0 | 373,0 | 3.026,0 |
| 26 | 8.727,5 | - | 83,1 | 183,0 | 266,1 | 8.461,4 |
| 27 | 41,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 35,2 |
| 28 | 285,9 | 665,6 | 2.038,9 | 22,4 | 2.726,9 | -2.441,1 |
| 29 | 818,3 | 12,0 | 9.759,5 | 77,1 | 9.848,6 | -9.030,3 |
| 30 | 196,0 | - | 555,9 | 25,0 | 580,9 | -384,9 |
| 31 | 1.521,6 | 104,1 | 3.612,8 | 154,8 | 3.871,6 | -2.350,0 |
| 32 | 225,1 | - | - | 38,7 | 38,7 | 186,4 |
| 33 | 116,6 | - | 214,8 | 10,0 | 224,8 | -108,2 |
| 34 | 726,9 | 44,9 | 8.649,3 | 36,6 | 8.730,9 | -8.004,0 |
| 35 | 895,8 | 95,7 | 1.075,7 | 40,6 | 1.212,0 | -316,2 |
| 36 | 312,3 | 14,1 | 840,6 | 18,9 | 873,6 | -561,3 |
| 37 | 2.258,8 | 22.187,4 | 10.764,9 | 30,5 | 32.982,8 | -30.724,0 |

  - Ano de 2020

Consideradas as intervenções e projeções que devem ocorrer nas bacias PCJ, os mesmos valores de carga orgânica foram determinados até o ano de 2020, conforme demonstrado a seguir.

| Zonas | Carga Meta Alocável - CMA (kg/dia) | Carga Industrial (kg/dia) | Carga Doméstica (kg/dia) | Carga Difusa (kg/dia) | Carga Total Lançada (kg/dia) | SALDO (kg/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.287,9 | 14,1 | 1.649,1 | 66,8 | 1.730,0 | 1.557,9 |
| 2 | 2.198,2 | - | 369,6 | 29,1 | 398,7 | 1.799,5 |
| 3 | 940,1 | 179,0 | 6.072,5 | 28,5 | 6.280,1 | -5.339,9 |
| 4 | 4.556,0 | 0,4 | 377,7 | 36,8 | 415,0 | 4.141,0 |
| 5 | 2.982,6 | 831,7 | 3.080,7 | 48,3 | 3.960,7 | -978,1 |
| 6 | 1.301,5 | 862,4 | 57,5 | 25,2 | 945,1 | 356,4 |
| 7 | 731,7 | 206,3 | 1.206,8 | 127,8 | 1.541,0 | -809,2 |
| 8 | 5.274,5 | 138,3 | 6.850,3 | 107,1 | 7.095,7 | -1.821,2 |
| 9 | 4.215,6 | 273,5 | 6.336,5 | 133,7 | 6.743,7 | -2.528,2 |
| 10 | 5.205,0 | 295,9 | 2.492,9 | 68,0 | 2.856,8 | 2.348,2 |
| 11 | 93,1 | 206,0 | 2.209,1 | 38,7 | 2.453,8 | -2.360,7 |
| 12 | 654,7 | 434,8 | 9.501,0 | 66,9 | 10.002,7 | -9.348,1 |
| 13 | 11.739,6 | 1.772,8 | 6.583,7 | 74,2 | 8.430,7 | 3.308,9 |
| 14 | 254,7 | 20,6 | 535,4 | 62,8 | 618,7 | -364,0 |
| 15 | 1.256,2 | 408,5 | 3.955,3 | 13,3 | 4.377,2 | -3.121,0 |
| 16 | 226,0 | - | 290,1 | 53,6 | 343,7 | -117,7 |
| 17 | 1.146,2 | - | 951,3 | 45,4 | 996,7 | 149,5 |
| 18 | 80,7 | 18,3 | 738,6 | 59,9 | 816,8 | -736,0 |
| 19 | 1.558,4 | - | - | 51,2 | 51,2 | 1.507,3 |
| 20 | 1.246,6 | 11,2 | 7.408,6 | 60,7 | 7.480,5 | -6.233,9 |
| 21 | 2.958,0 | 2.649,0 | 1.886,4 | 69,7 | 4.605,2 | -1.647,2 |
| 22 | 16.002,8 | 2.853,8 | 59.137,4 | 580,3 | 62.571,5 | -46.568,7 |
| 23 | 137,8 | - | 66,9 | 12,1 | 79,0 | 58,8 |
| 24 | 4.573,7 | - | 347,9 | 77,5 | 425,5 | 4.148,3 |
| 25 | 3.398,9 | - | 361,3 | 46,0 | 407,3 | 2.991,7 |
| 26 | 8.727,5 | - | 108,3 | 183,0 | 291,3 | 8.436,2 |
| 27 | 41,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 35,2 |
| 28 | 285,9 | 713,8 | 2.176,3 | 22,4 | 2.912,5 | -2.626,6 |
| 29 | 818,3 | 12,9 | 10.370,9 | 77,1 | 10.460,9 | -9.642,6 |
| 30 | 196,0 | - | 595,9 | 25,0 | 620,9 | -424,9 |
| 31 | 1.521,6 | 111,6 | 3.903,7 | 154,8 | 4.170,1 | -2.648,5 |
| 32 | 225,1 | - | - | 38,7 | 38,7 | 186,4 |
| 33 | 116,6 | - | 256,3 | 10,0 | 266,4 | -149,7 |
| 34 | 726,9 | 48,2 | 9.484,5 | 36,6 | 9.569,3 | -8.842,4 |
| 35 | 895,8 | 102,6 | 1.161,2 | 40,6 | 1.304,4 | -408,7 |
| 36 | 312,3 | 15,1 | 986,3 | 18,9 | 1.020,4 | -708,1 |
| 37 | 2.258,8 | 23.791,2 | 11.762,5 | 30,5 | 35.584,3 | -33.325,5 |

  - Ano de 2035

Consideradas as intervenções e projeções que devem ocorrer nas bacias PCJ, os mesmos valores de carga orgânica foram determinados até o ano de 2035, onde se pretende atendimento completo das metas de enquadramento dos corpos d’água nas bacias PCJ, conforme demonstrado a seguir.

| Zonas | Carga Meta Alocável - CMA (kg/dia) | Carga Industrial (kg/dia) | Carga Doméstica (kg/dia) | Carga Difusa (kg/dia) | Carga Total Lançada (kg/dia) | SALDO (kg/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.287,9 | 16,7 | 168,1 | 66,8 | 251,7 | 3.036,3 |
| 2 | 2.198,2 | - | 51,6 | 29,1 | 80,7 | 2.117,5 |
| 3 | 940,1 | 213,2 | 612,7 | 28,5 | 854,4 | 85,7 |
| 4 | 4.556,0 | 0,5 | 66,0 | 36,8 | 103,4 | 4.452,6 |
| 5 | 2.982,6 | 990,2 | 96,2 | 48,3 | 1.134,7 | 1.847,9 |
| 6 | 1.301,5 | 1.026,8 | 179,0 | 25,2 | 1.231,0 | 70,6 |
| 7 | 731,7 | 245,7 | 82,3 | 127,8 | 455,8 | 276,0 |
| 8 | 5.274,5 | 164,6 | 693,4 | 107,1 | 965,1 | 4.309,5 |
| 9 | 4.215,6 | 325,6 | 668,6 | 133,7 | 1.127,9 | 3.087,6 |
| 10 | 5.205,0 | 352,3 | 482,4 | 68,0 | 902,7 | 4.302,3 |
| 11 | 93,1 | 245,2 | 398,4 | 38,7 | 682,4 | -589,3 |
| 12 | 654,7 | 517,7 | 2.175,3 | 66,9 | 2.760,0 | -2.105,3 |
| 13 | 11.739,6 | 2.110,7 | 1.038,0 | 74,2 | 3.223,0 | 8.516,6 |
| 14 | 254,7 | 24,5 | 12,7 | 62,8 | 99,9 | 154,8 |
| 15 | 1.256,2 | 486,4 | 700,3 | 13,3 | 1.200,1 | 56,1 |
| 16 | 226,0 | - | 6,2 | 53,6 | 59,8 | 166,2 |
| 17 | 1.146,2 | - | 39,0 | 45,4 | 84,4 | 1.061,8 |
| 18 | 80,7 | 21,8 | 11,0 | 59,9 | 92,7 | -11,9 |
| 19 | 1.558,4 | - | - | 51,2 | 51,2 | 1.507,3 |
| 20 | 1.246,6 | 13,4 | 710,7 | 60,7 | 784,8 | 461,8 |
| 21 | 2.958,0 | 3.154,0 | 51,5 | 69,7 | 3.275,2 | -317,2 |
| 22 | 16.002,8 | 3.397,8 | 5.378,3 | 580,3 | 9.356,4 | 6.646,3 |
| 23 | 137,8 | - | 3,1 | 12,1 | 15,2 | 122,6 |
| 24 | 4.573,7 | - | 73,7 | 77,5 | 151,2 | 4.422,5 |
| 25 | 3.398,9 | - | 117,9 | 46,0 | 163,8 | 3.235,1 |
| 26 | 8.727,5 | - | 24,5 | 183,0 | 207,5 | 8.519,9 |
| 27 | 41,5 | - | - | 6,3 | 6,3 | 35,2 |
| 28 | 285,9 | 849,8 | 349,2 | 22,4 | 1.221,4 | -935,5 |
| 29 | 818,3 | 15,4 | 1.694,0 | 77,1 | 1.786,5 | -968,2 |
| 30 | 196,0 | - | 13,6 | 25,0 | 38,6 | 157,4 |
| 31 | 1.521,6 | 132,9 | 444,1 | 154,8 | 731,7 | 789,9 |
| 32 | 225,1 | - | - | 38,7 | 38,7 | 186,4 |
| 33 | 116,6 | - | 64,8 | 10,0 | 74,8 | 41,8 |
| 34 | 726,9 | 57,4 | 930,5 | 36,6 | 1.024,4 | -297,6 |
| 35 | 895,8 | 122,2 | 1.114,6 | 40,6 | 1.277,4 | -381,6 |
| 36 | 312,3 | 18,0 | 128,9 | 18,9 | 165,8 | 146,5 |
| 37 | 2.258,8 | 28.326,5 | 1.031,7 | 30,5 | 29.388,7 | -27.129,9 |